附件1

2025年中国居民心血管病及其危险因素监测项目独立实验室检测服务技术要求

一、项目背景

根据《国家心血管病中心关于开展2025年中国居民心血管病及其危险因素监测项目的通知》相关要求，2025年我省广州市、深圳市、东莞市、江门市，茂名市、珠海市、中山市、韶关市及河源市等9市10个点开展中国居民心血管病及其危险因素监测现场调查工作，广东省人民医院（广东省心血管病中心）作为项目管理办公室，负责指导开展项目工作。根据方案设计要求，我省需完成10个监测点的血常规、血生化、尿生化检测及样本冷藏（或冷冻）转运、保存、数据上传及质控等工作。

二、项目地点

| 省 | 市 | 区/县 | 乡/镇/街道 | 村/居委会 | 监测点序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东省 | 广州市 | 白云区 | 大源街道 | 福源社区居委会 | 监测点① |
| 广东省 | 广州市 | 白云区 | 大源街道 | 米龙村委会 |  |
| 广东省 | 广州市 | 白云区 | 大源街道 | 源山社区居委会 |  |
| 广东省 | 广州市 | 白云区 | 江高镇 | 郭塘村委会 |  |
| 广东省 | 广州市 | 白云区 | 江高镇 | 水沥村委会 |  |
| 广东省 | 广州市 | 白云区 | 江高镇 | 峡石村委会 |  |
| 广东省 | 广州市 | 增城区 | 荔湖街道 | 荔湖社区居委会 | 监测点② |
| 广东省 | 广州市 | 增城区 | 荔湖街道 | 罗岗村委会 |  |
| 广东省 | 广州市 | 增城区 | 荔湖街道 | 清燕社区居委会 |  |
| 广东省 | 广州市 | 增城区 | 石滩镇 | 岗尾村委会 |  |
| 广东省 | 广州市 | 增城区 | 石滩镇 | 凰埔村委会 |  |
| 广东省 | 广州市 | 增城区 | 石滩镇 | 龙地村委会 |  |
| 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 福海街道 | 和平社区居委会 | 监测点③ |
| 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 福海街道 | 塘尾社区居委会 |  |
| 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 福海街道 | 展城社区居委会 |  |
| 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 大浪社区居委会 |  |
| 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 海华社区居委会 |  |
| 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 新岸线社区居委会 |  |
| 广东省 | 河源市 | 龙川县 | 老隆镇 | 吉祥一路社区居民委员会 | 监测点④ |
| 广东省 | 河源市 | 龙川县 | 老隆镇 | 老隆村民委员会 |  |
| 广东省 | 河源市 | 龙川县 | 老隆镇 | 乌石下社区居民委员会 |  |
| 广东省 | 河源市 | 龙川县 | 佗城镇 | 东瑶村民委员会 |  |
| 广东省 | 河源市 | 龙川县 | 佗城镇 | 枫深村民委员会 |  |
| 广东省 | 河源市 | 龙川县 | 佗城镇 | 灵江村民委员会 |  |
| 广东省 | 江门市 | 蓬江区 | 杜阮镇 | 龙榜村委会 | 监测点⑤ |
| 广东省 | 江门市 | 蓬江区 | 杜阮镇 | 龙溪村委会 |  |
| 广东省 | 江门市 | 蓬江区 | 杜阮镇 | 松园村委会 |  |
| 广东省 | 江门市 | 蓬江区 | 环市街道 | 碧桂园社区居委会 |  |
| 广东省 | 江门市 | 蓬江区 | 环市街道 | 天福社区居委会 |  |
| 广东省 | 江门市 | 蓬江区 | 环市街道 | 怡康社区居委会 |  |
| 广东省 | 韶关市 | 南雄市 | 古市镇 | 柴岭村委会 | 监测点⑥ |
| 广东省 | 韶关市 | 南雄市 | 古市镇 | 丰源村委会 |  |
| 广东省 | 韶关市 | 南雄市 | 古市镇 | 修仁村委会 |  |
| 广东省 | 韶关市 | 南雄市 | 全安镇 | 古塘村委会 |  |
| 广东省 | 韶关市 | 南雄市 | 全安镇 | 全安村委会 |  |
| 广东省 | 韶关市 | 南雄市 | 全安镇 | 杨沥村委会 |  |
| 广东省 | 中山市 | 中山市 | 南区街道 | 城南社区居民委员会 | 监测点⑦ |
| 广东省 | 中山市 | 中山市 | 南区街道 | 良都社区居民委员会 |  |
| 广东省 | 中山市 | 中山市 | 南区街道 | 马岭社区居民委员会 |  |
| 广东省 | 中山市 | 中山市 | 中山港街道 | 博凯社区居民委员会 |  |
| 广东省 | 中山市 | 中山市 | 中山港街道 | 城东社区居民委员会 |  |
| 广东省 | 中山市 | 中山市 | 中山港街道 | 六和社区居民委员会 |  |
| 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 南屏镇 | 东桥社区居民委员会 | 监测点⑧ |
| 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 南屏镇 | 洪湾社区居民委员会 |  |
| 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 南屏镇 | 广昌社区居民委员会 |  |
| 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 香湾街道 | 水拥社区居民委员会 |  |
| 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 香湾街道 | 海虹社区居民委员会 |  |
| 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 香湾街道 | 朝阳社区居民委员会 |  |
| 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 洪梅镇 | 氹涌村村民委员会 | 监测点⑨ |
| 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 洪梅镇 | 黎洲角村村民委员会 |  |
| 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 洪梅镇 | 梅沙村村民委员会 |  |
| 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 石排镇 | 福隆村村民委员会 |  |
| 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 石排镇 | 燕窝村村民委员会 |  |
| 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 石排镇 | 中坑村村民委员会 |  |
| 广东省 | 茂名市 | 茂南区 | 新坡镇 | 车田村委会 | 监测点⑩ |
| 广东省 | 茂名市 | 茂南区 | 新坡镇 | 华德岭村委会 |  |
| 广东省 | 茂名市 | 茂南区 | 新坡镇 | 莲塘村委会 |  |
| 广东省 | 茂名市 | 茂南区 | 鳌头镇 | 潮利村委会 |  |
| 广东省 | 茂名市 | 茂南区 | 鳌头镇 | 鳌头村委会 |  |
| 广东省 | 茂名市 | 茂南区 | 鳌头镇 | 鳌头居委会 |  |

三、项目服务期：1年

四、实验室检测及方法学要求，检测仪器要求

1、实验室检测项目及方法

| 标本类别 | 检测项目 | 检测方法 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 血液样本 | 血常规 | - | 红细胞(1012/L) 白细胞(109/L) 血红蛋白(g/L) 中性粒细胞(109/L) 血小板(109/L) |
|  | 空腹血糖 | 己糖激酶法 | mmol/L |
|  | 总胆固醇 | 氧化酶法 | mmol/L |
|  | 甘油三酯 | 氧化酶法 | mmol/L |
|  | 高密度脂蛋白胆固醇 | 直接法 | mmol/L |
|  | 低密度脂蛋白胆固醇 | 直接法 | mmol/L |
|  | 血肌酐 | 酶法 | umol/L |
|  | 血尿酸 | 酶法 | umol/L |
|  | 血钾 | 电极法 | mmol/L |
|  | 糖化血红蛋白 | 高效液相色谱法 | % |
| 尿液样本 | 尿微量白蛋白 | 免疫比浊法 | mg/L |
|  | 尿肌酐 | 酶法 | umol/L |

2、仪器和试剂：中标检测机构需要提供检测仪器品牌型号信息，同时需要提供有关仪器检定合格的证书或证明文件。对本批次标本同一检测指标要求使用同一批号的合格试剂，并提供试剂厂家和批号信息。

五、标本数量要求

在广东省9个地市共10个县（区）开展现场调查工作。标本种类为血液标本、晨尿标本。

数量预算如下：

| 市 | 县（市、区） | 血液标本数量估值 | 尿液标本数量估值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州市 | 白云区 | 1200 | 1200 |
| 广州市 | 增城区* | 1200 | 1200 |
| 深圳市 | 宝安区* | 1200 | 1200 |
| 江门市 | 蓬江区 | 1200 | 1200 |
| 河源市 | 龙川县 | 1200 | 1200 |
| 中山市 | 中山市 | 1200 | 1200 |
| 韶关市 | 南雄市 | 1200 | 1200 |
| 珠海市 | 香洲区 | 1200 | 1200 |
| 东莞市 | 东莞市 | 1200 | 1200 |
| 茂名市 | 茂南区 | 1200 | 1200 |
| 合计 |  | 12000 | 12000 |

注：*为含有超声检查的监测点。

检测机构应对每个检测指标单独报价。所有单项指标报价不能高于物价收费标准。

六、需要提供的耗材及数量

所有耗材（含实验室编码）由中标检测机构提供，详见清单。所有耗材由确认的中标检测机构在20个工作日内免费配送到广东省10个监测点的实施单位，具体地址另行通知。

实验室相关物资清单—单监测点清单

| 耗材用途 | 耗材名称 | 数量 | 每人份数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 血清耗材 | 5 ml分离胶促凝管 | 1200 | 每人份1支 |
|  | 血清检测管 （白色大管）2ml | 1200 | 每人份1支 |
|  | 1.5ml黄色EP管 | 1200 | 每人份1支 |
| 全血耗材 | 2 mlEDTA抗凝管 | 3600 | 每人份3支（超声监测点其中1支换成5ml规格） |
| 尿液采集耗材 | 1.5ml透明EP管 | 1200 | 每人份1支 |
|  | 一次性尿杯 | 1200 | 每人份1个 |
| 血浆耗材 | 1.5ml红色EP管 | 2400 | 每人份2支 |
| 质控耗材 | 1.5ml透明EP管 | 30个 | 每人份1支 |
|  | 90-9200冻存盒（白色） | 1个 | 10*10 储存质控血清 |
| 其它 | 一次性静脉采血针 | 1200 | 每人份1支 |
|  | 一次性吸管（1ml/支） | 3600 | 每人份3支 |
|  | 纸质冻存盒（紫色） | 14 | 10*10 储存全血-糖化 |
|  | 纸质冻存盒（白色） | 14 | 10*10 储存血清 |
|  | 纸质冻存盒（蓝色） | 14 | 10*10 储存全血-血常规 |
|  | 纸质冻存盒（绿色） | 14 | 10*10 储存全血-血球（仅超声监测点） |
|  | 90-9200冻存盒（白色） | 14 | 10*10 储存尿液 |
|  | 90-9200冻存盒（黄色） | 14 | 10*10 储存冻存血清 |
|  | 90-9200冻存盒（红色） | 28 | 10*10 储存冻存血浆 |
|  | 黑色防水记号笔 | 14 | 12支/盒 |
|  | 冷冻编码标签 | 1300 | 每人10个 |

| 实验室编码条要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 编码条种类 |  | 特征标识符 | 每个监测点（县/区）数量 |
| 生物样本 | 标本编码条 | 一维 | 实验室条形码标签分两行印刷， 上行是扫描区，下行由1位字母C 和8 位数字组成。前4 位是地区编码；后4 位是标本排序号，例如C37010001。抗低温打印纸。 | 10个/人，每县1300人份。 |

七、标本运输与保存

生物样本运输需要按照规定的运输条件，在监测点完成调查对象标本采集后，当天内进行标本转运，中标检测机构上门收取标本，运送到指定的地点，当日完成检验，将结果上传信息收集与管理平台，并于第2-3个工作日内反馈检测结果报告至监测点单位。中标检测机构需要提交标本冷链运输实施方案并做好全程的温度控制跟踪管理，与实施单位做好标本交接工作。

| 标本运输 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标本种类 | 数量 | 运输条件 | 目的地 |
| EDTA检测管 （血常规） | 每点1200支 | 冷藏运输 （2-8摄氏度）24小时内到实验室 | 具备资质的中标实验室 |
| 血清检测管 （血生化） | 每点1200支 | 冷藏运输 （2-8摄氏度） | 具备资质的中标实验室 |
| 血清冻存管 （血生化备用） | 每点1200支 | 冷藏运输 （2-8摄氏度） | 冻存的样本先运输中标实验室暂存，等项目检测和复测完结再运输国家心血管中心 |
| 血浆冻存管 | 每点2400支 | 冷藏运输 （2-8摄氏度） | 冻存的样本先运输中标实验室暂存，等项目检测和复测完结再运输国家心血管中心 |
| EDTA检测管 （糖化血红蛋白） | 每点1200支 | 冷藏运输 （2-8摄氏度） | 具备资质的中标实验室 |
| 5ml EDTA管 (备用) | 超声点，每点1200支 | 冷藏运输 （2-8摄氏度） | 冻存的样本先运输中标实验室暂存，等项目检测和复测完结再运输国家心血管中心 |
| 储尿管 | 每点1200支 | 冷藏运输 （2-8摄氏度） | 具备资质的中标实验室 |